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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области
	Полное наименование организации
	Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

	Основание разработки Программы
	· Указ Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
· Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещения заказов для муниципальных нужд»;
· Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
· Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
· Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
· Нормативные акты субъекта РФ;
· Нормативные акты муниципального образования.

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей Программы
	Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

	Полное наименование разработчиков Программы
	Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области

	Цели Программы
	Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов

	Задачи Программы
	· Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;
· Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетического хозяйства учреждения;
· Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
· Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

	Целевые показатели Программы
	· Снижение общего потребления энергоресурсов на 10,46 тыс. рублей к уровню базового года;
· Снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в среднем на 10,46 тыс. рублей в сопоставимых условиях.

	Сроки реализации Программы
	2024-2026 годы

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы
	Общая сумма расходов на реализацию программы на 2024 – 2026 годы: 56,0 тыс. рублей, 
в том числе:
· 2024 год – 25,0 тыс. рублей, в т.ч.:
25,0 тыс. руб. – средства учреждения,
0,0 тыс. руб. - инвестиции
· 2025 год – 6,0 тыс. рублей, в т.ч.:
6,0 тыс. руб. – средства учреждения,
0,0 тыс. руб. - инвестиции
· 2026 год – 25,0 тыс. рублей, в т.ч.:
25,0 тыс. руб. – средства учреждения,
0,0 тыс. руб. - инвестиции

	Планируемые результаты реализации Программы
	· Снижение общего потребления энергоресурсов; 
· Снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в сопоставимых условиях.

	Ответственные лица
	Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области




1. ВВЕДЕНИЕ
	Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Порядком разработки программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 года №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными нормативными актами Ивановской области.
	Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в учреждении.

	1.2. Краткая характеристика организации
	Основной задачей Администрации Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области, расположенной по адресу: 155068 Ивановская область, Ильинский район, с. Исаевское, ул. Советская, д.24, является деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
	Экономия энергетических ресурсов и их эффективное использование – одна из наиболее важных задач в условиях роста тарифов.
	Способов энергосбережения на сегодняшний день существует достаточно много отчасти благодаря тому, что у данной проблемы есть две главные мотивации: экономия энергии и экономия финансовых ресурсов. Если доступ к энергии лимитирован – это дополнительный стимул к экономии (например, лимиты на использование угля или другого ТЭР или воды), однако главной движущей силой при реализации мероприятий по энергосбережению является естественное желание снизить затраты при использовании топливно-энергетических ресурсов. Поэтому рассматривать проблематику энергосбережения наиболее целесообразно комплексно: энергосбережение – как одно из направления сокращения издержек.
	Одной из основных причин низкого уровня эффективности использования ТЭР является все еще существующее мнение о незначительности доли энергетических затрат в себестоимости услуг и представление о доступности и дешевизне энергетических ресурсов. Однако на сегодняшний день цена на энергоносители, а с ними и на тепловую энергию, постоянно возрастает. Серьезной помехой служат и устойчивые психологические стереотипы, выражающиеся в неверии в эффективность и целесообразность энергосбережения, особенно на рабочих местах.
	Обследования предприятий и организаций северо-западного региона РФ показывает, что потенциал возможного энергосбережения может достигать 20-25 % годового потребления ТЭР. Поэтому одним из первостепенных условий общего снижения объемов энергопотребления является всемерное повышение эффективности использования ТЭР. Реализация этого условия должна основываться не столько на технических решениях, сколько на рационально построенных организационной и экономической политике организации.
	Стоит также отметить, что многие энергосберегающие могут быть осуществлены с весьма незначительными затратами. Это в частности: обеспечение специалистов предприятий информацией и материалами о новейших методах и средствах повышения эффективности использования ТЭР.
	Для реализации подобных мероприятий значительных средств не требуется, а срок их окупаемости, ка правило, не превышает 1 года.
	Однако универсального перечня энергосберегающих мероприятий нет, и не может быть, если только речь идет о реальной эффективности реализуемой Программы. Каждый проект должен разрабатываться с учетом особенностей конкретного учреждения. Необходим комплексный учет всех факторов, так или иначе способных повлиять на ход реализации мероприятий и их результаты. Программа энергосбережения должна учитывать возможные изменения величины энергопотребления производства, поэтому наиболее рационально осуществлять её реализацию совместно с проектами по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и другими инвестиционными проектами, прямо или косвенно оказывающими влияние на использование ТЭР. При этом экономическая эффективность такого подхода всегда выше, нежели при независимой реализации данных мероприятий.
	Суммарное потребление учреждением в 2023 году электрической энергии составило 1,486 тыс. кВт*час, тепловой энергии – 0,00 Гкал (отсутствует). Общий объем потребления холодной воды в 2023 году составил 0,00 куб.м. (отсутствует). Общий объем потребления природного газа составил – 6,100 тыс.куб.м. Структура энергопотребления организации представлена ниже.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Ед. изм.
	Предшествующие годы
	2023 г.
	Прим.

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	1.
	Электрическая энергия
	тыс. кВт*час
	1,769
	1,379
	1,356
	1,531
	1,486
	

	2.
	Тепловая энергия
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Холодная вода
	куб. м.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Горячая вода
	куб. м.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	Природный газ
	куб. м.
	5,719
	6,150
	6,150
	6,100
	6,100
	

	6.
	Жидкое топливо
	
	
	
	
	
	
	

	
	бензин
	литр
	3241,4
	2710,0
	1667,3
	1655,2
	1650,0
	

	7.
	Твердое топливо
	
	
	
	
	
	
	

	
	указать вид
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8.
	Прочие иды
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	


	Наблюдается разнонаправленная тенденция к изменению объемов потребления энергоресурсов на всем протяжении рассматриваемого периода, которая обусловлена различными факторами: изменением объемов оказываемых услуг, изменением количества посетителей и сотрудников, изменением количества и типов осветительных приборов, неравномерностью климатических условий отопительного периода на протяжении рассматриваемого периода.
	Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг казенного учреждения является:
· Электрическая энергия – Акционерное общество «Энергосбыт Плюс»;
· Природный газ – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Иваново»;
· Моторное топливо – Индивидуальный предприниматель Кириллов А.Б. 
В учреждении автономные источники энергоснабжения не используются.
Учреждение имеет в оперативном управлении следующие здания, строения, сооружения:
Таблица 2
	Параметр
	Здание Администрации

	1
	2

	Техническое описание объекта
	Каркасно-щитовое, нежилое здание, отдельностоящее

	этажность здания
	1

	общая площадь (кв.м.)
	189,0

	отапливаемая площадь (кв.м.)
	174,0

	полезная площадь (кв.м.)
	174,0

	год ввода в эксплуатацию
	1972

	год проведения последнего капитального ремонта
	-

	год проведения последнего текущего ремонта
	до 2015

	Сведения об оснащенности приборами учета
	

	электроэнергия
	

	необходимое количество ПУ, шт.
	1

	из них введено в эксплуатацию, шт.
	1

	тепловая энергия
	

	необходимое количество ПУ, шт.
	0

	из них введено в эксплуатацию, шт.
	0

	вода холодная
	

	необходимое количество ПУ, шт.
	0

	из них введено в эксплуатацию, шт.
	0

	вода горячая
	

	необходимое количество ПУ, шт.
	0

	из них введено в эксплуатацию, шт.
	0

	природный газ
	

	необходимое количество ПУ, шт.
	1

	из них введено в эксплуатацию, шт.
	1

	Обеспеченность индивидуальными тепловыми пунктами ИТП, шт.
	0

	Окна
	

	требующих замены, ед.
	-

	требующих утепления, ед.
	-

	остекление энергосберегающими пакетами (% от общего остекления)
	100

	Кровля
	

	тип кровли
	Скатная, шиферная

	площадь, кв.м.
	291,75

	в том числе требующей ремонта, кв.м.
	-

	Количество входных дверей, ед, в том числе:
	1

	требующих замены, ед.
	1

	с тамбурами, ед.
	-

	требующих утепления, ед.
	-

	Количество лифтов, ед.
	0

	из них с частотно-регулируемым приводом, ед.
	0

	из них требующих замены / ремонта, ед.
	0

	Износ здания, строения, сооружения, %
	

	фактический
	75,0

	физический
	75,0



Средний фактический износ зданий, строений, сооружений учреждения составляет 75,0%, физический также 75,0%.
Общая площадь помещений учреждения составляет 189,0 кв.м., в том числе отапливаемая – 174,0 кв.м.
На освещение приходится свыше 75% потребления электрической энергии от общего объема потребления в учреждении. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 1115,0 кВт*час, ежегодно на освещение тратится около 9,556 тыс. рублей.
Для освещения помещений учреждения используется 20 ламп, из которых 0 шт. – ламп накаливания, 20 шт. – энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.
Наружное освещение в учреждении не организовано.
Проблема сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов стала наиболее актуальной со вступлением в силу требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон предусматривает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Как известно, наиболее распространенной заменой  им стали «энергосберегающие» лампочки, а иными словами компактные люминесцентные лампы, содержащие в составе ртуть. После истечения срока использования люминесцентных ламп требуется их утилизация.
Учреждением заключается договор на утилизацию люминесцентных ламп, сроком до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


Таблица 3
	Освещение помещений здания

	Здания
	Количество световых точек, ед.
	из них:
	АСУ освеще-нием, тип

	
	
	с энергосберегающими лампами (светильниками
	

	
	
	тип
	кол-во, ед.
	тип
	кол-во, ед.
	

	Здание администрации
	20
	люминесцентные
	16
	светодиодные
	4
	-

	Наружное (уличное) освещение

	Здания
	Количество световых точек, ед.
	из них:
	АСУ освеще-нием, тип

	
	
	с энергосберегающими лампами (светильниками
	

	
	
	тип
	кол-во, ед.
	тип
	кол-во, ед.
	

	Здание администрации
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Оценка энергетических ресурсов, потребляемых Учреждением
Таблица 4
	Вид энергетического ресурса
	Ед. изм.
	Суммарные годовые затраты

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Электрическая энергия
	тыс. руб.
	15,019
	12,094
	11,262
	14,240
	14,954

	Тепловая энергия
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	ХВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	Природный газ
	тыс. руб.
	40,090
	46,986
	45,821
	46,402
	52,278

	Бензин
	тыс. руб.
	140,6
	112,1
	76,1
	80,3
	82,6

	Иные энергоресурсы
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	тыс. руб.
	195,709
	171,18
	133,183
	140,942
	149,832

	Вид энергетического ресурса
	Ед. изм.
	Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы которых осуществляется с использованием приборов учета

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Электрическая энергия
	тыс. руб.
	15,019
	12,094
	11,262
	14,240
	14,954

	Тепловая энергия
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	ГВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	ХВС
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	Природный газ
	тыс. руб.
	40,090
	46,986
	45,821
	46,402
	52,278

	Бензин
	тыс. руб.
	140,6
	112,1
	76,1
	80,3
	82,6

	Иные энергоресурсы
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	тыс. руб.
	195,709
	171,18
	133,183
	140,942
	149,832


Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, является:
√ - высокий износ основных фондов учреждения, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электрической проводки;
√ - использование недостаточно эффективных источников освещения.
Суммарный потенциал энергосбережения в учреждении по природному газу на период действия Программы оценивается в 1,407 т.у.т.
Численность сотрудников учреждения
Таблица 5
	Категория
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	ВСЕГО работников
	7
	7
	7
	7
	7

	Администрация
	1
	1
	1
	1
	1

	Персонал
	6
	6
	6
	6
	6



Количество и типы транспортных средств
Таблица 6
	Вид транспортного средства
	Вид и марка используемого топлива
	Количество
	Пассажиро-вместимость

	Легковой   автомобиль
	Бензин Аи-95
	1
	4





3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
3.1. Цели Программы
Основными целями Программы являются:
· Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет оптимизации их использования, проведения энергосберегающих мероприятий непосредственно на местах, внедрения энергосберегающих решений и технологий;
· Совокупное снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади;
· Повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений учреждения, создание более комфортных условий для сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководство, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения;
· Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем.
3.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
3.2.1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга.
Для этого в предстоящий период необходимо:
· Принятие программ и среднесрочных (на 2-3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов;
· Организация кратких учебных курсов для работников по основам эффективного использования энергетических ресурсов;
· Внедрение элементов системы энергетического менеджмента;
· Участие в научно-практических конференциях и семинарах, посвященных энергосбережению;
· Разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.
4. СРОКИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 2024-206 годы. В ходе реализации программных мероприятий планируется достичь снижения потерь тепловой энергии, воды и электричества, и как следствие, сокращение расходов учреждения в целом. Ниже приведен ряд целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться в результате реализации мероприятий, содержащихся в Программе. За базовый год взяты значения 2023 года.
Сведения о целевых показателях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	Исходное (базовое) значение показателя
	Значение целевых показателей по годам

	
	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Электрическая энергия
	тыс. кВт*час
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	2.
	Тепловая энергия
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	3.
	Холодная вода
	куб. м.
	-
	-
	-
	-

	4.
	Горячая вода
	куб. м.
	-
	-
	-
	-

	5.
	Природный газ
	куб. м.
	6100
	5185
	5033
	4880

	6.
	Жидкое топливо,   в том числе
	
	
	
	
	

	
	дизтопливо 
	литр
	-
	-
	-
	-

	
	бензин
	литр
	1650
	1650
	1650
	1650

	
	мазут
	литр
	-
	-
	-
	-

	7.
	Твердое топливо,     в том числе
	
	
	
	
	

	
	указать вид
	тонн
	-
	-
	-
	-

	8.
	Прочие
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-



Так как технологический и экономический эффект от реализации программных мероприятий находятся в прямой зависимости от значений, перечисленных выше показателей, обязательным условием при выполнении Программы является ежегодное их определение на основе анализа статей затрат производства  и результатов деятельности учреждения в целом.
В случае несоответствия реальных значений данных показателей плановым, необходимо на основе системного анализа определить причину отклонения и при необходимости произвести соответствующую корректировку программных мероприятий. Отклонение на величину, не превышающую 5% от планового значения, следует считать допустимым.


5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
· Сокращение удельных показателей потерь в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения на 3-5% в год по сравнению с 2023 годом (базовый год).
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
· Формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;
· Создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения;
· Внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;
· Применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.
Наибольшей эффективности использования энергетических ресурсов удастся достичь только в том случае, если проводимые мероприятия по энергосбережению будут носить комплексный характер т охватывать не только процесс выработки и транспортировки, но и потребления энергоносителей.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия труда человека, способствовать повышению производительности труда и улучшению качества предоставляемых услуг.
Средний срок окупаемости мероприятий, предложенных в Программе, составляет 8,5 лет.


6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При реализации программных мероприятий руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно за счет средств учреждения, предусмотренных на реализацию Программы энергосбережения при наличии средств.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает руководитель учреждения.
Отбор исполнения исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном приказом руководителя учреждения.
Рассмотрение вопросов о выполнении программных мероприятий осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Сроки и форму учета мероприятий  и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливается приказом руководителя учреждения.
Руководитель ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.
Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами государственной власти, органами местного самоуправления, обязаны ежегодно установить для находящихся в их ведении учреждений целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими ресурсов (далее – целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов в целом по указанным учреждениям.
Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2024 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду.
Базовым годом, по отношению к показателям которого в 2023 году на 3-летний период устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2022 год.
Для каждого последующего 3-летнего периода базовым годом, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий очередному 3-летнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления ресурсов.


7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
При разработке экономически оправданных мероприятий необходимо:
1. Определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы получения экономии;
2. Рассчитать потенциальную годовую экономию  в физическом и денежном выражении;
3. Определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендаций, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;
4. Оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом вышеперечисленных пунктов;
После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем критериям:
1. Беззатратные и низкозатратные – осуществляемые в порядке текущей деятельности учреждения;
2. Среднезатратные – осуществляемые, как правило, за счет собственных средств учреждения;
3. Высокозатратные – требующие дополнительных инвестиций.
В заключение все энергосберегающие мероприятия сводятся в одну таблицу, в которой они располагаются по трем категориям, перечисленным выше. Существует ряд общих мероприятий по энергосбережению и ряд типовых, относящихся к отдельным системам энергосбережения.
К общим рекомендациям относятся:
1. Назначение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению;
2. Оптимизация систем освещения, теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения;
3. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции и т.д.;
4. Организация работы по эксплуатации светильников, своевременному ремонту оконных рам и т.п.;
5. Ведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения по вопросам энергосбережения;
6. Периодическая проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсоснабжение с энергоснабжающими организациями.
Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания администрации счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021)
Цель мероприятия: Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», снижение потребления природного газа, уменьшение затрат на его закупку.
Существующее положение: В здании администрации отопление организовано от бытового отопительного котла, работающего на природном газе. 
По статистическим данным, учет потребления природного газа, на основании показаний приборов учета, отвечающих нормативным требованиям, позволяет уменьшить затраты на его оплату не менее чем на 25% от общего количества. Для расчета экономического эффекта экономию тепловой энергии принимаем равную 15%.
Экономический эффект: Капитальные затраты на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания администрации счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021), оценивается в 25,0 тыс.руб.
Io = 25,0 тыс.руб.,
Сокращение потребления природного газа составит:
∆Qr = Qобщ х 15% = 6,1 х 15% = 0,915 тыс.м.куб.
При этом экономия финансовых средств при стоимости 1 тыс.м.куб. = 8,57 тыс. рублей (в ценах 2023 года) составит:
Вгод = 0,915 х 8,57 х 1000 = 7,84 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятия:
РВ = Io / Вгод = 15,0 / 7,84 = 1,7 года.

Итоговые результаты проекта
	Сокращение потребления природного газа, м.куб.
	Экономия денежных средств, тыс.руб./год
	Капитальные затраты,     тыс.руб.
	Срок окупаемости, год

	0,915
	7,84
	15,0
	1,7



Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отоплениям
Цель мероприятия: Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», снижение потребления природного газа, уменьшение затрат на его закупку.
Существующее положение: В здании администрации отопление организовано от бытового отопительного котла, работающего на природном газе. 
По статистическим данным, проведение данного мероприятия позволяет экономить до 2,5% от общего количества потребляемой тепловой энергии зданием администрации, в нашем случае природного газа. Для расчета экономического эффекта экономию тепловой энергии принимаем равную 2,5%.
Экономический эффект: Капитальные затраты на выполнение данного мероприятия оцениваются в 6,0 тыс.руб.
Io = 6,0 тыс.руб.,
Сокращение потребления природного газа составит:
∆Qr = Qобщ х 2,5% = 6,1 х 2,5% = 0,1525 тыс.м.куб.
При этом экономия финансовых средств при стоимости 1 тыс.м.куб. = 8,57 тыс. рублей (в ценах 2023 года) составит:
Вгод = 0,1525 х 8,57 = 1,31 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятия:
РВ = Io / Вгод = 6,0 / 1,31 = 4,6 года.
Итоговые результаты проекта
	Сокращение потребления природного газа, м.куб.
	Экономия денежных средств, тыс.руб./год
	Капитальные затраты,     тыс.руб.
	Срок окупаемости, год

	0,1525
	1,31
	6,0
	4,6



Замена дверных блоков на энергоэффективные
Цель мероприятия: Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», снижение потребления природного газа, уменьшение затрат на его закупку.
Существующее положение: В здании администрации отопление организовано от бытового отопительного котла, работающего на природном газе. 
По статистическим данным, проведение данного мероприятия позволяет экономить до 2,5% от общего количества потребляемой тепловой энергии зданием администрации, в нашем случае природного газа. Для расчета экономического эффекта экономию тепловой энергии принимаем равную 2,5%.
Экономический эффект: Капитальные затраты на выполнение данного мероприятия оцениваются в 25,0 тыс.руб.
Io = 25,0 тыс.руб.,
Сокращение потребления природного газа составит:
∆Qr = Qобщ х 2,5% = 6,1 х 2,5% = 0,1525 тыс.м.куб.
При этом экономия финансовых средств при стоимости 1 тыс.м.куб. = 8,57 тыс. рублей (в ценах 2023 года) составит:
Вгод = 0,1525 х 8,57 = 1,31 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятия:
РВ = Io / Вгод = 25,0 / 1,31 = 19,1 года.
Итоговые результаты проекта
	Сокращение потребления природного газа, м.куб.
	Экономия денежных средств, тыс.руб./год
	Капитальные затраты,     тыс.руб.
	Срок окупаемости, год

	0,1525
	1,31
	25,0
	19,1




Перечень мероприятий по энергосбережению
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Экономия
	Затраты, тыс.руб.
	Срок окупаемости, лет

	
	
	Натураль-ная, тыс.м.куб.
	Финансо-вая, тыс.руб.
	
	

	Экономия природного газа

	1.
	Установка приборов учета теп-ловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания администрации счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021)
	0,915
	7,84
	25,0
	1,7

	2.
	Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отоплениям
	0,1525
	1,31
	6,0
	4,6

	3.
	Замена дверных блоков на энергоэффективные
	0,1525
	1,31
	25,0
	19,1

	ИТОГИ энергосбережения:
	
	10,46
	56,0
	




ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование мероприятий Программы
	2024 год (первый год действия Программы)

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	Источник
	Объем, тыс.руб.
	В натур. выражен., тыс.м.куб.
	В стоим. выражен., тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Установка приборов учета теп-ловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания администрации счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021)
	Средства бюджета
	25,0
	0,915
	7,84

	2.
	Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отоплениям
	-
	-
	-
	-

	3.
	Замена дверных блоков на энергоэффективные
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО по мероприятиям:
	
	25,0
	
	7,84


Продолжение таблицы 8
	№ п/п
	Наименование мероприятий Программы
	2025 год (первый год действия Программы)

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	Источник
	Объем, тыс.руб.
	В натур. выражен., тыс.м.куб.
	В стоим. выражен., тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Установка приборов учета теп-ловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания администрации счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021)
	-
	-
	-
	-

	2.
	Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отоплениям
	Средства бюджета
	6,0
	0,1525
	1,31

	3.
	Замена дверных блоков на энергоэффективные
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО по мероприятиям:
	
	6,0
	
	1,31



Продолжение таблицы 8
	№ п/п
	Наименование мероприятий Программы
	2026 год (первый год действия Программы)

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	Источник
	Объем, тыс.руб.
	В натур. выражен., тыс.м.куб.
	В стоим. выражен., тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Установка приборов учета теп-ловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания администрации счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021)
	-
	-
	-
	-

	2.
	Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отоплениям
	-
	-
	-
	-

	3.
	Замена дверных блоков на энергоэффективные
	Средства бюджета
	25,0
	0,1525
	1,31

	ВСЕГО по мероприятиям:
	
	25,0
	
	1,31





8. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сведения 
о целевых показателях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области
(в соответствии с Приложением№2 Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 №398)
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование показателя Программы
	Единица измерения
	Плановые значения целевых показателей Программы*

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1.
	Удельный расход электроэнергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)
	кВт*час
кв.м.
	0,0085
	0,0085
	0,0085

	2.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)
	Гкал
кв.м.
	-
	-
	-

	3.
	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека)
	куб.м.
чел.
	-
	-
	-

	4.
	Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека)
	куб.м.
чел.
	-
	-
	-

	5.
	Удельный расход природного газа на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека)
	куб.м.
чел.
	740,7
	719,0
	697,1


Примечание:
<*> В качестве базовых значений принимаются средние фактические значения за предшествующий год, году начала действия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


	
	Программа  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности  Администрации  Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2024–2026 годы


	
	Программа  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности  Администрации  Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2024–2026 годы



 (
1
)
 (
4
)
Объемы и источники финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности
Администрация Исаевского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области
(в соответствии с Приложением№2 Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 №398)
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование мероприятий Программы
	Срок выполнения
	Экономия в натуральном выражении
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Источник финансирования

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г .
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Организационные мероприятия для учреждения в целом

	
	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Технические и технологические мероприятия для учреждения в целом

	2.1.
	Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (замена в котельной здания админи-страции счетчика газа в соответствии с ГОСТ 8.995-2021)
	1 год
	тыс.м.куб.
	25,0
	25,0
	-
	-
	Средства бюджета

	2.2.
	Установка теплоотражаю-щих экранов (фольгирован-ных) за приборами отоп-лениям
	1 год
	тыс.м.куб.
	6,0
	-
	6,0
	-
	Средства бюджета

	2.3.
	Замена дверных блоков на энергоэффективные
	1 год
	тыс.м.куб.
	25,0
	-
	-
	25,0
	Средства бюджета

	
	ИТОГО:
	
	25,0
	6,0
	25,0
	

	ВСЕГО:
	56,0
	25,0
	6,0
	25,0
	




Приложение 1
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 1 января 20___ г.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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	N
п/п
	Наименование
мероприятия программы
	Финансовое обеспечение
реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс.руб.

	
	
	источ-
ник
	объем, тыс.руб.
	количество
	ед.
изм.
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	откло-нение
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